## Checklist
Azure Checklist
Resiliency Review
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
Calcular | Conjuntos de escalado de máquinas virtuales | Habilitación de las reparaciones automáticas de instancias para mejorar la resistencia de los conjuntos de escalado de máquinas virtuales | Las reparaciones automáticas de instancias garantizan que las instancias incorrectas se identifiquen y reemplacen rápidamente, manteniendo un conjunto de instancias en buen estado dentro del conjunto de escalado. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machine-scale-sets/virtual-machine-scale-sets-automatic-instance-repairs |  |  |  | 7e13c105-675c-41e9-95b4-59837ff7ae7c
Calcular | Máquinas virtuales | Considere la posibilidad de que Azure Backup cumpla los requisitos de resistencia de las máquinas virtuales de Azure | Asegúrese de que Azure Backup se usa correctamente para cumplir los requisitos de resistencia de su organización para las máquinas virtuales (VM) de Azure. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-azure-vms-introduction |  |  |  | 4d874a74-8b66-42d6-b150-512a66498f6d
Calcular | Máquinas virtuales | Uso de discos Premium o Ultra para máquinas virtuales de producción | Se garantiza que las máquinas virtuales de instancia única que utilizan SSD prémium o disco Ultra para todos los discos del sistema operativo y discos de datos tienen una conectividad de máquina virtual de al menos el 99,9 % | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/disks-types |  |  |  | 8052d88e-79d1-47b7-9b22-a5a67e7a8ed4
Calcular | Máquinas virtuales | Asegúrese de que los discos administrados se usan para todas las máquinas virtuales | Azure replica automáticamente los discos administrados dentro de una región para garantizar la durabilidad de los datos y protegerlos contra errores de un solo punto. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/managed-disks-overview |  |  |  | b31e38c3-f298-412b-8363-cffe179b599d
Calcular | Máquinas virtuales | No utilice el disco temporal para que se pierda nada que no sea aceptable | Los discos temporales están pensados para el almacenamiento a corto plazo de datos no persistentes, como archivos de paginación, archivos de intercambio o tempdb de SQL Server. El almacenamiento de datos persistentes en discos temporales puede provocar la pérdida de datos durante los eventos de mantenimiento o la reimplementación de la máquina virtual. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/managed-disks-overview#temporary-disk |  |  |  | e0d5973c-d4ce-432c-8881-37f6f7c4c0d4
Calcular | Máquinas virtuales | Aproveche las zonas de disponibilidad para las máquinas virtuales en las regiones en las que se admiten | Coloque conjuntamente sus recursos informáticos, de almacenamiento, de redes y de datos en una zona de disponibilidad y replique esta disposición en otras zonas de disponibilidad. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/reliability/availability-zones-overview |  |  |  | e514548d-2447-4ec6-9138-b8200f1ce16e
Calcular | Máquinas virtuales | En el caso de las regiones que no admiten zonas de disponibilidad, implemente máquinas virtuales en conjuntos de disponibilidad | Use al menos dos máquinas virtuales en conjuntos de disponibilidad para aislar las máquinas virtuales en diferentes dominios de errores y actualizaciones. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview |  |  |  | 5a785d6f-e96c-496a-b884-4cf3b2b38c88
Calcular | Máquinas virtuales | Evite ejecutar una carga de trabajo de producción en una sola máquina virtual | Azure proporciona varias opciones para que la redundancia de máquinas virtuales cumpla diferentes requisitos (zonas de disponibilidad, conjuntos de escalado de máquinas virtuales, conjuntos de disponibilidad, Azure Site Recovery) | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability |  |  |  | 6ba2c021-4991-414a-9d3c-e574dccbd979
Calcular | Máquinas virtuales | En el caso de Azure y máquinas virtuales locales (Hyper-V/Phyiscal/VMware) con requisitos bajos de RTO, use Azure Site Recovery | Azure Site Recovery permite lograr un RTO (objetivo de tiempo de recuperación) bajo para las máquinas virtuales híbridas y de Azure al proporcionar funcionalidades de replicación y conmutación por error continuas. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/site-recovery-overview |  |  |  | 2a6bcca2-b5fe-4a1e-af3d-d95d48c7c891
Calcular | Máquinas virtuales | Utilice las reservas de capacidad para cargas de trabajo críticas que requieren capacidad garantizada | Mediante el uso de reservas de capacidad, puede administrar de forma eficaz la capacidad de las cargas de trabajo críticas, lo que garantiza la disponibilidad de los recursos en las regiones especificadas. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/capacity-reservation-overview |  |  |  | bd7bb012-f7b9-45e0-9e15-8e3ea3992c2d
Calcular | Máquinas virtuales | Aumento de las cuotas en la región de recuperación ante desastres antes de probar la conmutación por error con ASR | Al asegurarse de que las cuotas necesarias se incrementan en la región de recuperación ante desastres antes de probar la conmutación por error con ASR, puede evitar posibles restricciones de recursos durante el proceso de recuperación de las máquinas virtuales conmutadas por error. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/per-vm-quota-requests |  |  |  | e6e2065b-3a76-4af4-a691-e8939ada4666
Calcular | Máquinas virtuales | Utilice eventos programados para prepararse para el mantenimiento de la máquina virtual | Eventos programados es un servicio de metadatos de Azure que proporciona información sobre los próximos eventos de mantenimiento de máquinas virtuales (VM). Al aprovechar los eventos programados, puede preparar de forma proactiva sus aplicaciones para el mantenimiento de las máquinas virtuales, minimizando las interrupciones y mejorando la disponibilidad de las máquinas virtuales. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/scheduled-events |  |  |  | 6d3b475a-5c7a-4cbe-99bb-e64dd8902e87
Datos | Cuentas de almacenamiento | Elija la opción de redundancia de datos más adecuada para Azure Storage en función de sus requisitos | Use el almacenamiento con redundancia de zona (ZRS) en la región primaria para escenarios que requieran alta disponibilidad y para restringir la replicación a un país o región determinados. Para protegerse contra desastres regionales, use el almacenamiento con redundancia de zona geográfica (GZRS), que combina ZRS en la región primaria con la replicación geográfica en una región secundaria. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-redundancy |  |  |  | 48c7c891-dcb1-4f7d-9769-ae568ba38d4a
Datos | Cuentas de almacenamiento | Aplique un bloqueo de eliminación para evitar la eliminación accidental o malintencionada de cuentas de almacenamiento | La asignación de un bloqueo de eliminación a la cuenta de almacenamiento ayuda a proteger la disponibilidad de los datos, lo que minimiza el riesgo de interrupciones en las operaciones empresariales. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/lock-account-resource |  |  |  | 85e2213d-bd7b-4b01-8f7b-95e06e158e3e
Datos | Cuentas de almacenamiento | Habilitación de la eliminación temporal para contenedores de cuentas de almacenamiento | La eliminación temporal de contenedores protege los datos contra la eliminación accidental al mantener los datos eliminados en el sistema durante un período de tiempo especificado. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/soft-delete-container-enable |  |  |  | a3992c2d-e6e2-4065-a3a7-6af4a691e893
Datos | Cuentas de almacenamiento | Habilitación de la eliminación temporal para blobs | La eliminación temporal de blobs protege un blob individual y sus versiones, instantáneas y metadatos de eliminaciones accidentales o sobrescrituras mediante el mantenimiento de los datos eliminados en el sistema durante un período de tiempo especificado. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/soft-delete-blob-enable |  |  |  | 9ada4666-7e13-4c10-96b9-153d89f89dc7
General | Copia de seguridad | Habilitación de la eliminación temporal mejorada de Azure Backup para mejorar la protección y recuperación de datos | La eliminación temporal mejorada de Azure Backup proporciona una protección crítica contra los ataques de ransomware al conservar las copias de seguridad eliminadas, lo que permite la recuperación de posibles cifrados o eliminados de ransomware. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-azure-enhanced-soft-delete-about |  |  |  | b44be3b1-a27f-48b9-b91b-e1038df03a82
General | Copia de seguridad | Implemente la autorización multiusuario para Azure Backup a fin de garantizar un acceso seguro y controlado a los recursos de copia de seguridad | La autorización multiusuario de Azure Backup permite un control detallado sobre el acceso de los usuarios a los recursos de copia de seguridad, lo que le permite restringir los privilegios y garantizar la autenticación y autorización adecuadas para las operaciones de copia de seguridad. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/multi-user-authorization-concept |  |  |  | 2cd463cb-bbc8-4ac2-a9eb-c92a43da1dae
General | Copia de seguridad | Implemente el almacenamiento inmutable para sus bóvedas con el fin de protegerse contra el ransomware y evitar modificaciones no autorizadas en las copias de seguridad | Azure Immutable Storage proporciona una capa adicional de seguridad al garantizar que los datos de copia de seguridad almacenados en el almacén no se puedan modificar ni eliminar durante un período de retención especificado. Esto ayuda a proteger sus copias de seguridad de ataques de ransomware que pueden intentar comprometer o manipular sus datos de copia de seguridad. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-azure-immutable-vault-concept?source=recommendations&tabs=recovery-services-vault |  |  |  | 2cc88147-0607-4c1c-aa0e-614658dd458e
General | Diseño | Definir los requisitos de continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Defina claramente los requisitos de continuidad empresarial y recuperación ante desastres de su organización para su entorno de Azure. Esto incluye la identificación de las aplicaciones, los datos y los servicios críticos que deben protegerse, así como la especificación de los objetivos y estrategias de recuperación deseados. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/management-business-continuity-disaster-recovery |  |  |  | 72e52e36-11dd-458c-9a4b-1521e43a58a9
General | Diseño | Implementación de procedimientos recomendados de confiabilidad en arquitecturas de Azure | Asegúrese de que las arquitecturas de Azure estén diseñadas centrándose en la confiabilidad. Considere la posibilidad de implementar mecanismos de tolerancia a errores, redundancia y patrones de resistencia para minimizar el impacto de los errores y maximizar la disponibilidad de sus aplicaciones y servicios. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reliability/architect |  |  |  | c2399c4d-7b67-4d0c-9555-62f2b3e4563a
General | DevOps (Operaciones de desarrollo) | Implemente la infraestructura como código (IaC) para una recuperación rápida de la infraestructura | Las configuraciones de IaC pueden desempeñar un papel en el plan de recuperación ante desastres, especialmente en situaciones en las que el tiempo de recuperación no es sensible al tiempo. En el caso de la recreación de la infraestructura en una segunda región, la IaC se puede utilizar para reproducir la infraestructura necesaria. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/devops/automation-infrastructure |  |  |  | fe237de2-43b1-46c3-8d7a-a9b7570449aa
General | Multirregión | Planear la recuperación entre regiones aprovechando los pares de regiones | Azure ofrece pares de regiones que están separados geográficamente y que se pueden usar para la replicación entre regiones y la recuperación ante desastres. Estos pares de regiones proporcionan redundancia y protección contra desastres regionales o a gran escala. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/reliability/cross-region-replication-azure |  |  |  | dcb1f7d5-769a-4e56-aba3-8d4a85e2213d
Red | Puertas de enlace de aplicaciones | Implemente Application Gateways con un número mínimo de instancias de 2 para evitar el tiempo de inactividad del aprovisionamiento de instancias | Al implementar una instancia de Application Gateway con un número mínimo de dos instancias, tendrá al menos dos instancias disponibles en circunstancias normales. En el caso de que una de las instancias encuentre un problema, la otra instancia manejará el tráfico mientras se crea una nueva instancia. Este enfoque reduce significativamente el riesgo de interrupción del servicio y garantiza una experiencia fluida para sus usuarios. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/application-gateway/application-gateway-autoscaling-zone-redundant#autoscaling-and-high-availability |  |  |  | 93c76286-37a5-451c-9b04-e4f1854387e5
Red | Puertas de enlace de aplicaciones | Implementación de Azure Application Gateway v2 para la compatibilidad con redundancia de zona | La SKU v2 ofrece varias ventajas y nuevas características críticas que mejoran la disponibilidad y la resistencia de la infraestructura de aplicaciones. Una característica notable admitida por la SKU v2 es la redundancia de zona, que permite que una implementación de Application Gateway abarque varias zonas de disponibilidad. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/application-gateway/overview-v2 |  |  |  | ced126cd-032a-4f5b-8fc6-998a535e3378
Red | Puerta de entrada de Azure | Considere la posibilidad de una solución de administración de tráfico redundante junto con Azure Front Door | Azure Front Door proporciona funcionalidades de conmutación automática por error, lo que garantiza la continuidad en caso de que una región primaria deje de estar disponible. Sin embargo, durante el proceso de conmutación por error, puede haber un breve período (normalmente de 20 a 60 segundos) en el que los clientes no pueden acceder a la aplicación. Es esencial revisar el Contrato de nivel de servicio (SLA) de Azure Front Door para determinar si confiar únicamente en Front Door cumple los requisitos empresariales de alta disponibilidad. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/app-service-web-app/multi-region#azure-front-door |  |  |  | 97e31c67-d68c-4f6a-92a1-194956d697dc
Red | DNS | Planeación de la conmutación por error automatizada mediante el Administrador de tráfico para el tráfico DNS | Mediante la implementación del Administrador de tráfico, puede configurarlo para supervisar continuamente el estado de los puntos de conexión de la aplicación y redirigir automáticamente el tráfico a un punto de conexión alternativo cuando sea necesario. Esta automatización minimiza el tiempo de inactividad y proporciona una experiencia más fluida para los usuarios durante los escenarios de recuperación ante desastres. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/networking/disaster-recovery-dns-traffic-manager |  |  |  | 8df03a82-2cd4-463c-abbc-8ac299ebc92a
Red | DNS | Implementación de la conmutación por error de DNS mediante resolución privada de DNS de Azure | Para eliminar un único punto de error en los servicios DNS locales y garantizar una resolución de DNS confiable durante los escenarios de continuidad empresarial y recuperación ante desastres, se recomienda usar Azure DNS Private Resolvers en varias regiones. Al implementar dos o más solucionadores privados de Azure DNS en diferentes regiones, puede habilitar la conmutación por error de DNS y lograr resistencia en la infraestructura de DNS. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/dns/tutorial-dns-private-resolver-failover |  |  |  | 43da1dae-2cc8-4814-9060-7c1cca0e6146
Red | Pasarelas de datos | Use clústeres de puerta de enlace de datos locales para garantizar una alta disponibilidad de los datos críticos para la empresa | Use un clúster de puerta de enlace de datos local para evitar puntos únicos de error y equilibrar la carga del tráfico entre puertas de enlace. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/data-integration/gateway/service-gateway-high-availability-clusters |  |  |  | 89f89dc7-b44b-4e3b-8a27-f8b9e91be103
Red | ExpressRoute | Garantice la redundancia dentro de la red del asociado y la red del cliente al usar ExpressRoute para alta disponibilidad | Al usar ExpressRoute, es importante diseñar para la alta disponibilidad mediante la incorporación de redundancia en las redes del asociado y del cliente. Esto puede incluir varios circuitos ExpressRoute, conexiones redundantes de la red a Microsoft y asegurarse de que el equipo de red local tenga conexiones redundantes. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/designing-for-high-availability-with-expressroute |  |  |  | c0e7c28d-c936-4657-802b-ff4564b0d934
Red | ExpressRoute | Al usar varios circuitos ExpressRoute, asegúrese de que el enrutamiento permita una copia de seguridad y principal. | El circuito primario debe manejar el tráfico regular mientras que el circuito de respaldo permanece listo para tomar el control si falla el circuito primario. Utilice los atributos de BGP para influir en el enrutamiento y designar sus circuitos primarios y de respaldo de manera efectiva. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/designing-for-disaster-recovery-with-expressroute-privatepeering |  |  |  | a359c373-e7dd-4616-83a3-64a907ebae48
Red | ExpressRoute | Considere la posibilidad de implementar una VPN de sitio a sitio como copia de seguridad para el emparejamiento privado de ExpressRoute | La conexión VPN S2S puede proporcionar una solución de copia de seguridad rentable y resistente en caso de que se produzca un error en el circuito ExpressRoute. Mediante el uso de VPN de S2S como conmutación por error, puede mantener la conectividad con los recursos de Azure sin depender únicamente de ExpressRoute. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/use-s2s-vpn-as-backup-for-expressroute-privatepeering |  |  |  | ead53cc7-de2e-48aa-ab35-71549ab9153d
Red | Equilibradores de carga | Aproveche la SKU estándar para equilibradores de carga que controlan el tráfico a las aplicaciones de producción | La SKU de Standard Load Balancer ofrece un SLA del 99,99 % y un mayor nivel de disponibilidad del servicio en comparación con la SKU de Basic Load Balancer. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/skus |  |  |  | 778468d5-5a78-45d6-be96-c96ad8844cf3
Red | Equilibradores de carga | En el caso de los equilibradores de carga, considere la posibilidad de usar un front-end con redundancia de zona con varios recursos zonales en el back-end | Al configurar el equilibrador de carga con un frontend con redundancia de zona, puede servir recursos zonales en cualquier zona con una sola dirección IP. Siempre que al menos una zona permanezca en buen estado dentro de la región, la dirección IP asociada con el front-end puede sobrevivir a uno o más errores de zona. Se recomienda tener varios recursos zonales, como máquinas virtuales de diferentes zonas, en el grupo de back-end del equilibrador de carga. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-standard-availability-zones |  |  |  | b2b38c88-6ba2-4c02-8499-114a5d3ce574
Red | Equilibradores de carga | Seleccione el protocolo correcto, los intervalos y tiempos de espera adecuados, las rutas representativas y las respuestas de sondeo al definir los sondeos de estado del equilibrador de carga | Al diseñar sondeos de estado para Azure Load Balancer, es importante seguir los procedimientos recomendados para garantizar una supervisión confiable y precisa de las instancias de back-end. | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-custom-probe-overview#design-guidance |  |  |  | dccbd979-2a6b-4cca-8b5f-ea1ebf3dd95d
Red | NVAs | Implemente aplicaciones virtuales de red (NVA) en una configuración compatible con el proveedor para alta disponibilidad | Al elegir la mejor opción para implementar aplicaciones virtuales de red en Azure, es fundamental tener en cuenta las recomendaciones del proveedor y validar que el proveedor de aplicaciones virtuales de red haya examinado y validado el diseño específico. El proveedor también debe proporcionar la configuración de NVA necesaria para una integración sin problemas en Azure. | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/dmz/nva-ha |  |  |  | 8b1188b3-c6a4-46ce-a544-451e192d3442
Red | Puertas de enlace VPN | Implemente puertas de enlace de VPN de Azure en modo activo-activo para garantizar una alta disponibilidad y redundancia para las conexiones de VPN. | Al implementar puertas de enlace VPN en un modo activo-activo, puede distribuir el tráfico VPN a través de varias puertas de enlace, lo que mejora la confiabilidad y garantiza la conectividad continua en caso de fallas o mantenimiento. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-highlyavailable |  |  |  | 927139b8-2110-42db-b6ea-f11e6f843e53
Red | Puertas de enlace VPN | Use SKU con redundancia de zona al implementar puertas de enlace de VPN para mejorar la resistencia y protegerse contra errores de nivel de zona | Las SKU con redundancia de zona garantizan que las puertas de enlace de VPN estén separadas física y lógicamente dentro de una región, lo que proporciona resistencia y escalabilidad. Esta configuración de implementación protege la conectividad de red local con Azure frente a errores de nivel de zona. | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/vpn-gateway/about-zone-redundant-vnet-gateways |  |  |  | f4722d92-8c1b-41cd-921f-54b29b9de39a

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
Alto | No verificado | General | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  | Esta comprobación aún no se ha examinado |  | en
Medio | Abrir | Datos |  |  |  |  | Hay un elemento de acción asociado a esta comprobación |  | ja
Bajo | Cumplido | Calcular |  |  |  |  | Esta comprobación se ha verificado y no hay más elementos de acción asociados a ella |  | ko
| No es necesario | Red |  |  |  |  | Recomendación comprendida, pero no necesaria por los requisitos actuales |  | pt
| N/A | [5 empty] | No aplicable para el diseño actual |  | es