## Checklist
Azure Checklist
SAP Checklist
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
Automação | ACSS | O ACSS (Centro de Soluções SAP) do Azure é uma oferta do Azure que torna o SAP uma carga de trabalho de nível superior no Azure. O ACSS é uma solução de ponta a ponta que permite criar e executar sistemas SAP como uma carga de trabalho unificada no Azure e fornece uma base mais perfeita para a inovação. Você pode aproveitar os recursos de gerenciamento para sistemas SAP novos e existentes baseados no Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/center-sap-solutions/overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-center-sap-solutions/?source=recommendations |  |  | 4620dc87-e948-4ce8-8426-f3e6e5d7bd85
Automação | SDAF | O Azure dá suporte à automação de implantações do SAP no Linux e no Windows. O SAP Deployment Automation Framework é uma ferramenta de orquestração de software livre que pode implementar, instalar e manter ambientes SAP. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-platform-automation-and-devops | https://github.com/Azure/sap-automation |  |  | 5d75e99d-624d-4afe-91d9-e17adc580790
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Backup e restauração | Execute uma recuperação pontual para seus bancos de dados de produção a qualquer momento e em um período de tempo que atenda ao seu RTO; a recuperação point-in-time normalmente inclui erros do operador que excluem dados na camada DBMS ou por meio do SAP, incidentalmente |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/sap/design-areas/data-platform |  |  |  | d17f6f39-a377-48a2-931f-5ead3ebe33a8
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Teste os tempos de backup e recuperação para verificar se eles atendem aos requisitos de RTO para restaurar todos os sistemas simultaneamente após um desastre. |  | Média | Não verificado | [5 empty] | c4b8e117-930b-4dbd-ae50-7bc5faf6f91a
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Você pode replicar o armazenamento padrão entre regiões emparelhadas, mas não pode usar o armazenamento padrão para armazenar seus bancos de dados ou discos rígidos virtuais. Você pode replicar backups somente entre regiões emparelhadas que você usa. Para todos os outros dados, execute a replicação usando recursos nativos do DBMS, como SQL Server Always On ou Replicação do Sistema SAP HANA. Use uma combinação de Site Recovery, rsync ou robocopy e outros softwares de terceiros para a camada de aplicativo SAP. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/reliability/cross-region-replication-azure | https://learn.microsoft.com/training/paths/ensure-business-continuity-implement-disaster-recovery/ |  |  | b651423c-8552-42db-a545-5cb50c05527a
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Ao usar as Zonas de Disponibilidade do Azure para obter alta disponibilidade, você deve considerar a latência entre os servidores de aplicativos SAP e os servidores de banco de dados. Para zonas com altas latências, os procedimentos operacionais precisam estar em vigor para garantir que os servidores de aplicativos SAP e os servidores de banco de dados estejam em execução na mesma zona o tempo todo. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-zones | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/?source=recommendations |  |  | aa208dca-784f-46c6-9014-cc919c542dc9
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Configure conexões do ExpressRoute do local para as regiões de recuperação de desastre primárias e secundárias do Azure. Além disso, como alternativa ao uso do ExpressRoute, considere configurar conexões VPN do local para as regiões primárias e secundárias de recuperação de desastre do Azure. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/designing-for-disaster-recovery-with-expressroute-privatepeering | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/use-s2s-vpn-as-backup-for-expressroute-privatepeering |  |  | ba07c007-1f90-43e9-aa4f-601346b80352
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Replique o conteúdo do cofre de chaves, como certificados, segredos ou chaves entre regiões, para que você possa descriptografar dados na região de recuperação de desastre. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/disaster-recovery-guidance |  |  |  | d2b30195-b11d-4a8f-a672-28b2b4169a7c
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Emparelhe as redes virtuais primárias e de recuperação de desastre. Por exemplo, para a Replicação do Sistema HANA, uma rede virtual de banco de dados do SAP HANA precisa ser emparelhada com a rede virtual de banco de dados do SAP HANA do site de recuperação de desastres. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-s4hana |  |  |  | 05f1101d-250f-40e7-b2a1-b674ab50edbd
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Se você usar o armazenamento do Azure NetApp Files para suas implantações SAP, no mínimo, crie duas contas do Azure NetApp Files na camada Premium, em duas regiões. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-service-levels | https://learn.microsoft.com/training/modules/choose-service-level-azure-netapp-files-hpc-applications/2-identify-decision-criteria |  |  | d3351bf7-628a-46de-917d-dfc11d3b6b40
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | A tecnologia de replicação de banco de dados nativa deve ser usada para sincronizar o banco de dados em um par de HA. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/disaster-recovery-sap-guide?tabs=windows | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?source=recommendations |  |  | 726a1d3e-5508-4a06-9d54-93f4b50040c1
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | O CIDR da VNet (rede virtual) primária não deve entrar em conflito ou se sobrepor ao CIDR da VNet do site de recuperação de desastre |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-faq | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/?source=recommendations |  |  | 6561f847-3db5-4ff8-9200-5ad3c3b436ad
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Recuperação de desastres | Use o Site Recovery para replicar um servidor de aplicativos para um site de recuperação de desastre. O Site Recovery também pode ajudar a replicar VMs de cluster de serviços centrais para o site de recuperação de desastre. Ao invocar a DR, você precisará reconfigurar o cluster do Linux Pacemaker no site de DR (por exemplo, substituir o VIP ou SBD, executar corosync.conf e muito mais). |  | Alto | Não verificado |  |  | https://learn.microsoft.com/training/paths/ensure-business-continuity-implement-disaster-recovery/ |  |  | 0258ed30-fe42-434f-87b9-58f91f908e0a
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Considere a disponibilidade do software SAP em relação a pontos únicos de falha. Isso inclui pontos únicos de falha em aplicativos, como SGBDs utilizados nas arquiteturas SAP NetWeaver e SAP S/4HANA, SAP AP e ASCS + SCS. Além disso, outras ferramentas, como o SAP Web Dispatcher. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-business-continuity-and-disaster-recovery | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/2-explore-high-availability-disaster-recovery-support-azure-for-sap-workloads?source=recommendations |  |  | 8300cb30-766b-4084-b126-0dd8fb1269a1
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Para bancos de dados SAP e SAP, considere implementar clusters de failover automáticos. No Windows, o Clustering de Failover do Windows Server dá suporte ao failover. No Linux, o Linux Pacemaker ou ferramentas de terceiros, como o SIOS Protection Suite e o Veritas InfoScale, oferecem suporte ao failover. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-supported-configurations | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 56402f11-ccbe-42c3-a2f6-c6f6f38ab579
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | O Azure não dá suporte a arquiteturas nas quais as VMs primárias e secundárias compartilham armazenamento para dados do DBMS. Para a camada DBMS, o padrão de arquitetura comum é replicar bancos de dados ao mesmo tempo e com pilhas de armazenamento diferentes daquelas que as VMs primárias e secundárias usam. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/disaster-recovery-sap-guide?tabs=windows | https://learn.microsoft.com/training/paths/ensure-business-continuity-implement-disaster-recovery/?source=recommendationshttps%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fja-jp%2Ftraining%2Fpaths%2Fensure-business-continuity-implement-disaster-recovery%2F%3Fsource%3Drecommendations |  |  | afae6bec-2671-49ae-bc69-140b8ec8d320
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Os dados do DBMS e os arquivos de log de transação/redo são armazenados no armazenamento em blocos com suporte do Azure ou no Azure NetApp Files. Não há suporte para Arquivos do Azure ou Arquivos Premium do Azure como armazenamento para dados do DBMS e/ou arquivos de log de restauração com carga de trabalho do SAP. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/dbms-guide-general | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-databases/2-explore-database-support-azure-for-sap-workloads |  |  | ac614e95-6767-4bc3-b8a4-9953533da6ba
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Você pode usar discos compartilhados do Azure no Windows para componentes ASCS + SCS e cenários específicos de alta disponibilidade. Configure seus clusters de failover separadamente para os componentes da camada de aplicativo SAP e a camada DBMS. Atualmente, o Azure não dá suporte a arquiteturas de alta disponibilidade que combinam componentes da camada de aplicativo SAP e a camada DBMS em um cluster de failover. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/sap-high-availability-guide-wsfc-shared-disk | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 1f737179-8e7f-4e1a-a30c-e5a649a3092b
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | A maioria dos clusters de failover para componentes da camada de aplicativo SAP (ASCS) e a camada DBMS exigem um endereço IP virtual para um cluster de failover. O Azure Load Balancer deve lidar com o endereço IP virtual para todos os outros casos. Um princípio de design é usar um balanceador de carga por configuração de cluster. Recomendamos que você use a versão padrão do balanceador de carga (SKU do Balanceador de Carga Padrão). |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-standard-load-balancer-outbound-connections | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/?source=recommendations |  |  | a78b3d31-3170-44f2-b5d7-651a29f4ccf5
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Certifique-se de que o IP flutuante esteja habilitado no balanceador de carga |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-ha-ports-overview?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 1a541741-5833-4fb4-ae3c-2df743165c3a
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Antes de implantar sua infraestrutura de alta disponibilidade e dependendo da região escolhida, determine se deseja implantar com um conjunto de disponibilidade do Azure ou uma zona de disponibilidade. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | c47cc4f3-f105-452c-845e-9b307b3856c1
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Se você quiser atender aos SLAs de infraestrutura para seus aplicativos para componentes SAP (serviços centrais, servidores de aplicativos e bancos de dados), deverá escolher as mesmas opções de alta disponibilidade (VMs, conjuntos de disponibilidade, zonas de disponibilidade) para todos os componentes. |  | Alto | Não verificado |  | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services?lang=1 |  |  |  | 844f69c3-07e5-4ec1-bff7-4be27bcf5fea
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Não misture servidores de funções diferentes no mesmo conjunto de disponibilidade. Mantenha VMs de serviços centrais, VMs de banco de dados e VMs de aplicativos em seus próprios conjuntos de disponibilidade |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | cbe05bbe-209d-4490-ba47-778424d11678
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Você não pode implantar conjuntos de disponibilidade do Azure em uma zona de disponibilidade do Azure, a menos que use grupos de posicionamento por proximidade. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  | f2201000-d045-40a6-a79a-d7cdc01b4d86
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Ao criar conjuntos de disponibilidade, use o número máximo de domínios de falha e atualize os domínios disponíveis. Por exemplo, se você implantar mais de duas VMs em um conjunto de disponibilidade, use o número máximo de domínios de falha (três) e domínios de atualização suficientes para limitar o efeito de possíveis falhas de hardware físico, interrupções de rede ou interrupções de energia, além da manutenção planejada do Azure. O número padrão de domínios de falha é dois e você não pode alterá-lo online posteriormente. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | 9674e7c7-7796-4181-8920-09f4429543ba
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Quando você usa grupos de posicionamento por proximidade do Azure em uma implantação de conjunto de disponibilidade, todos os três componentes SAP (serviços centrais, servidor de aplicativos e banco de dados) devem estar no mesmo grupo de posicionamento por proximidade. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | ae4ecb95-b70f-428f-8b9a-4c5b7e3478a2
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Use um grupo de posicionamento por proximidade por SID SAP. Os grupos não se estendem por Zonas de Disponibilidade ou regiões do Azure |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | 5d2fa56c-56ad-4484-88fe-72734c486ba2
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Use um dos serviços a seguir para executar clusters de serviços centrais do SAP, dependendo do sistema operacional. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-business-continuity-and-disaster-recovery | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | bca3b10e-0ff5-4aec-ac16-4c4bd1a1c13f
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Atualmente, o Azure não dá suporte à combinação de ASCS e DB HA no mesmo cluster do Linux Pacemaker; separe-os em clusters individuais. No entanto, você pode combinar até cinco vários clusters de serviços centrais em um par de VMs. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-suse-multi-sid | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | ed46b937-913e-4018-9c62-8393ab037e53
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | Implante ambas as VMs no par de alta disponibilidade em um conjunto de disponibilidade ou em zonas de disponibilidade. Essas VMs devem ter o mesmo tamanho e a mesma configuração de armazenamento. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-business-continuity-and-disaster-recovery |  |  |  | f656e745-0cfb-453e-8008-0528fa21c933
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Alta disponibilidade | O Azure dá suporte à instalação e configuração de instâncias do SAP HANA e ASCS/SCS e ERS no mesmo cluster de alta disponibilidade em execução no RHEL (Red Hat Enterprise Linux). |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel-with-hana-ascs-ers-dialog-instance | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 7f684ebc-95da-425e-b329-e782dbed050f
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Armazenamento | Execute todos os sistemas de produção em SSDs gerenciados Premium e use o Azure NetApp Files ou o Armazenamento em Disco Ultra. Pelo menos o disco do sistema operacional deve estar na camada Premium para que você possa obter melhor desempenho e o melhor SLA. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide-storage | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-storage/?source=recommendations |  |  | 07991f7d-6598-4d90-9431-45c62605d3a5
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Armazenamento | Você deve executar o SAP HANA no Azure somente nos tipos de armazenamento certificados pelo SAP. Observe que determinados volumes devem ser executados em determinadas configurações de disco, quando aplicável. Essas configurações incluem habilitar o Acelerador de Gravação e usar o armazenamento Premium. Você também precisa garantir que o sistema de arquivos executado no armazenamento seja compatível com o DBMS executado na máquina. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/hana-vm-operations-storage | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/hana-vm-premium-ssd-v1?source=recommendations |  |  | 73cdaecc-7d74-48d8-a040-88416eebc98c
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Armazenamento | Considere configurar a alta disponibilidade dependendo do tipo de armazenamento que você usa para suas cargas de trabalho SAP. Alguns serviços de armazenamento disponíveis no Azure não têm suporte no Azure Site Recovery, portanto, sua configuração de alta disponibilidade pode ser diferente. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/disaster-recovery-overview-guide#storage | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/2-explore-disaster-recovery-sap-workloads |  |  | 51904867-a70e-4fa0-b4ff-3e6292846d7c
Continuidade de negócios e recuperação de desastres | Armazenamento | Diferentes serviços de armazenamento nativos do Azure (como Arquivos do Azure, Azure NetApp Files, Disco Compartilhado do Azure) podem não estar disponíveis em todas as regiões. Portanto, para ter uma configuração SAP semelhante na região de recuperação de desastre após o failover, verifique se o respectivo serviço de armazenamento é oferecido no site de recuperação de desastre. |  | Alto | Não verificado |  | https://azure.microsoft.com/ja-jp/explore/global-infrastructure/products-by-region/ |  |  |  | 1ac2d928-c9b7-42c6-ba18-23b1aea78693
Otimização de custos | &nbsp | Automatize o sistema SAP Start-Stop para gerenciar custos. |  | Média | Não verificado |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/optimize-your-azure-costs-by-automating-sap-system-start-stop/ba-p/2120675 |  |  |  | 925d1f8c-01f3-4a67-948e-aabf0a1fad60
Otimização de custos | &nbsp | No caso de usar o Armazenamento Premium do Azure com o SAP HANA, o armazenamento SSD Standard do Azure pode ser usado para selecionar uma solução de armazenamento econômica. No entanto, observe que escolher o armazenamento SSD Standard ou HDD Standard do Azure afetará o SLA das VMs individuais. Além disso, para sistemas com menor taxa de transferência de E/S e baixa latência, como ambientes de não produção, as VMs de série inferior podem ser usadas. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/hana-vm-premium-ssd-v1 |  |  |  | 71dc00cd-4392-4262-8949-20c05e6c0333
Otimização de custos | &nbsp | Como uma configuração alternativa de baixo custo (multiuso), você pode escolher um SKU de baixo desempenho para suas VMs de servidor de banco de dados HANA que não são de produção. No entanto, é importante observar que alguns tipos de VM, como a série E, não são certificados pelo HANA (Diretório de Hardware do SAP HANA) ou não podem atingir uma latência de armazenamento inferior a 1 ms. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/hana-vm-premium-ssd-v1 |  |  |  | 9877f353-2591-4e8b-8381-e9043fed1010
Identidade e acesso | Identidade | Impor um modelo RBAC para grupos de gerenciamento, assinaturas, grupos de recursos e recursos |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/sap/design-areas/security | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | fda1dbf3-dc95-4d48-a7c7-91dca0f6c565
Identidade e acesso | Identidade | Impor a propagação da entidade de segurança para encaminhar a identidade do aplicativo de nuvem SAP para o SAP local (incluindo IaaS) por meio do conector de nuvem |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/2-explore-azure-virtual-machine-auth-access-control |  |  | 45911475-e39e-4530-accc-d979366bcda2
Identidade e acesso | Identidade | Implemente SSO para aplicativos SAP SaaS como SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform, Business by design, SAP Qualtrics e SAP C4C com Azure AD usando SAML. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration |  |  |  | 750ab1ab-039d-495d-94c7-c8929cb107d5
Identidade e acesso | Identidade | Implemente o SSO para aplicativos Web baseados no SAP NetWeaver, como SAP Fiori e SAP Web GUI, usando SAML. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | 325ae525-ba34-4d46-a5e2-213ace7bb122
Identidade e acesso | Identidade | Implemente o SSO para aplicativos Web baseados no SAP NetWeaver, como SAP Fiori e SAP Web GUI, usando SAML. |  | Média | Não verificado |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/6-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-fiori |  |  | 9eb54dad-7861-4e1c-973a-f3bb003fc9c1
Identidade e acesso | Identidade | Você pode implementar o SSO no SAP GUI usando o SAP NetWeaver SSO ou uma solução de parceiro. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | f29676ef-0c9c-4c4d-ab21-a55504c0c829
Identidade e acesso | Identidade | Para SSO para SAP GUI e acesso ao navegador web, implemente SNC / Kerberos/SPNEGO (mecanismo de negociação GSSAPI simples e protegido) devido à sua facilidade de configuração e manutenção. Para SSO com certificados de cliente X.509, considere o SAP Secure Login Server, que é um componente da solução SAP SSO. |  | Média | Não verificado |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/9-exercise-integrate-active-directory-sap-single-sign-on |  |  | 23181aa4-1742-4694-9ff8-ae7d7d474317
Identidade e acesso | Identidade | Para SSO para SAP GUI e acesso ao navegador web, implemente SNC / Kerberos/SPNEGO (mecanismo de negociação GSSAPI simples e protegido) devido à sua facilidade de configuração e manutenção. Para SSO com certificados de cliente X.509, considere o SAP Secure Login Server, que é um componente da solução SAP SSO. |  | Média | Não verificado |  | https://blogs.sap.com/2017/07/12/sap-single-sign-on-protect-your-sap-landscape-with-x.509-certificates/ |  |  |  | 6c8bcbf4-5bbe-4609-b8a0-3e97778424d6
Identidade e acesso | Identidade | Implemente o SSO usando o OAuth para SAP NetWeaver para permitir que aplicativos personalizados ou de terceiros acessem os serviços OData do SAP NetWeaver. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial#configure-sap-netweaver-for-oauth |  |  |  | 16785d6f-a96c-496a-b885-18f482734c88
Identidade e acesso | Identidade | Implementar SSO no SAP HANA |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/saphana-tutorial |  |  |  | a747c350-8d4c-449c-93af-393dbca77c48
Identidade e acesso | Identidade | Considere o Azure AD um provedor de identidade para sistemas SAP hospedados no RISE. Para obter mais informações, consulte Integrando o serviço ao Azure AD. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration#connectivity-with-sap-rise |  |  |  | c7bae5bf-daf9-4761-9c56-f92891890aa4
Identidade e acesso | Identidade | Para aplicativos que acessam o SAP, talvez você queira usar a propagação principal para estabelecer o SSO. |  | Média | Não verificado |  | https://github.com/azuredevcollege/SAP/blob/master/sap-oauth-saml-flow/README.md |  |  |  | e4e48226-ce54-44b6-bb6b-bfa15bd8f753
Identidade e acesso | Identidade | Se você estiver usando serviços SAP BTP ou soluções SaaS que exigem o SAP Identity Authentication Service (IAS), considere implementar o SSO entre o SAP Cloud Identity Authentication Services e o Azure AD para acessar esses serviços SAP. Essa integração permite que o SAP IAS atue como um provedor de identidade proxy e encaminhe solicitações de autenticação para o Azure AD como o repositório central de usuários e o provedor de identidade. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-identity-authentication-tutorial |  |  |  | 59921095-4980-4fc1-a5b6-524a5a560c79
Identidade e acesso | Identidade | Implementar SSO para SAP BTP |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-tutorial |  |  |  | a709c664-317e-41e4-9e34-67d9016a86f4
Identidade e acesso | Identidade | Se você estiver usando o SAP SuccessFactors, considere usar o provisionamento automatizado de usuários do Azure AD. Com essa integração, à medida que você adiciona novos funcionários ao SAP SuccessFactors, você pode criar automaticamente suas contas de usuário no Azure AD. Opcionalmente, você pode criar contas de usuário no Microsoft 365 ou em outros aplicativos SaaS compatíveis com o Azure AD. Use o write-back do endereço de email para o SAP SuccessFactors. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-successfactors-inbound-provisioning-cloud-only-tutorial |  |  |  | 01f11b7f-38df-4251-9c76-4dec19abd3e8
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | impor políticas existentes do Grupo de Gerenciamento às Assinaturas SAP | Mantenha a hierarquia do grupo de gerenciamento razoavelmente plana, não mais do que quatro. | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-management-groups | https://learn.microsoft.com/training/modules/enterprise-scale-organization/4-management-group-subscription-organization |  |  | 6ba28021-4591-4147-9e39-e5309cccd979
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Integre aplicativos fortemente acoplados na mesma assinatura SAP para evitar complexidade adicional de roteamento e gerenciamento |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-subscriptions |  |  | 366bcda2-750a-4b1a-a039-d95d54c7c892
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Aproveite a assinatura como unidade de escala e dimensione nossos recursos, considere implantar a assinatura por ambiente, por exemplo. Caixa de areia, não-prod, prod |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-subscriptions/?source=recommendations |  |  | 9cb107d5-325a-4e52-9ba3-4d4685e2213a
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Garantir o aumento da cota como parte do provisionamento da assinatura (por exemplo, total de núcleos de VM disponíveis em uma assinatura) |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quotas-overview | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/azure-subscription-service-limits |  |  | ce7bb122-f7c9-45f0-9e15-4e3aa3592829
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | A API de Cota é uma API REST que você pode usar para exibir e gerenciar cotas para serviços do Azure. Considere usá-lo, se necessário. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/rest/api/reserved-vm-instances/quotaapi?branch=capacity |  |  |  | ce4fab2f-433a-4d59-a5a9-3d1032e03ebc
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Se estiver implantando em uma zona de disponibilidade, verifique se a implantação da zona da VM está disponível depois que a cota for aprovada. Envie uma solicitação de suporte com a assinatura, a série de VMs, o número de CPUs e a zona de disponibilidade necessárias. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quickstart-increase-quota-portal |  |  |  | cbfad17b-f240-42bf-a1d8-f4f4cee661c8
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Certifique-se de que os serviços e recursos necessários estejam disponíveis nas regiões de implantação escolhidas, por exemplo. ANF, Zona etc. |  | Alto | Não verificado |  | https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/products-by-region/ | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/multiple-regions?source=recommendations |  |  | e6e20617-3686-4af4-9791-f8935ada4332
Grupo de Gerenciamento e Assinaturas | Assinaturas | Aproveite a marca de recurso do Azure para categorização de custos e agrupamento de recursos (: BillTo, Departamento (ou Unidade de Negócios), Ambiente (Produção, Estágio, Desenvolvimento), Camada (Camada da Web, Camada de Aplicativo), Proprietário do Aplicativo, ProjectName) |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-resource-organization | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | 4e138115-2318-41aa-9174-26943ff8ae7d
Gestão e Monitoramento | BCDR | Ajude a proteger seu banco de dados HANA usando o serviço de Backup do Azure. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/sap-hana-database-about | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-backup-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 2f7c95f0-6e15-44e3-aa35-92829e6e2061
Gestão e Monitoramento | BCDR | Se você implantar o Azure NetApp Files para seu banco de dados HANA, Oracle ou DB2, use a ferramenta AzAcSnap (Instantâneo Consistente com o Aplicativo do Azure) para tirar instantâneos consistentes com o aplicativo. O AzAcSnap também oferece suporte a bancos de dados Oracle. Considere usar o AzAcSnap em uma VM central em vez de em VMs individuais. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azacsnap-introduction |  |  |  | 302a2fbf-3745-4a5f-a365-c9d1a16ca22c
Gestão e Monitoramento | Gestão | Garanta correspondências de fuso horário entre o sistema operacional e o sistema SAP. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | 42d37218-a3a7-45df-bff6-1173e7f249ea
Gestão e Monitoramento | Gestão | Não agrupe diferentes serviços de aplicativo no mesmo cluster. Por exemplo, não combine clusters DRBD e de serviços centrais no mesmo cluster. No entanto, você pode usar o mesmo cluster do Pacemaker para gerenciar aproximadamente cinco serviços centrais diferentes (cluster de vários SID). |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel-multi-sid | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | c3c7abc0-716c-4486-893c-40e181d65539
Gestão e Monitoramento | Gestão | Considere executar sistemas de desenvolvimento/teste em um modelo de adiamento para economizar e otimizar os custos de execução do Azure. |  | Baixo | Não verificado |  | https://azure.microsoft.com/pricing/offers/dev-test/ |  |  |  | a491dfc4-9353-4213-9217-eef0949f9467
Gestão e Monitoramento | Gestão | Se você fizer parceria com clientes gerenciando suas propriedades SAP, considere o Azure Lighthouse. O Azure Lighthouse permite que os provedores de serviços gerenciados usem serviços de identidade nativos do Azure para se autenticar no ambiente dos clientes. Ele coloca o controle nas mãos dos clientes, pois eles podem revogar o acesso a qualquer momento e auditar as ações dos prestadores de serviços. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/lighthouse/overview |  |  |  | b7056168-6199-4732-a514-cdbb2d5c9c54
Gestão e Monitoramento | Gestão | Use o Azure Update Manager para verificar o status das atualizações disponíveis para uma única VM ou várias VMs e considere agendar patches regulares. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/update-manager/scheduled-patching?tabs=schedule-updates-single-machine%2Cschedule-updates-scale-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/keep-your-virtual-machines-updated/?source=recommendations |  |  | 4d116785-d2fa-456c-96ad-48408fe72734
Gestão e Monitoramento | Gestão | Otimize e gerencie as operações do SAP Basis usando o SAP Landscape Management (LaMa). Use o conector SAP LaMa para Azure para realocar, copiar, clonar e atualizar sistemas SAP. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/lama-installation | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-remote-management/?source=recommendations |  |  | 76c8bcbf-45bb-4e60-ad8a-03e97778424d
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Use o Azure Monitor para soluções SAP para monitorar suas cargas de trabalho SAP (SAP HANA, clusters SUSE de alta disponibilidade e sistemas SQL) no Azure. Considere complementar o Azure Monitor para soluções SAP com o SAP Solution Manager. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/about-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 14591147-5e39-4e53-89cc-cd979366bcda
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Execute uma extensão de VM para verificação SAP. A Extensão de VM para SAP usa a identidade gerenciada atribuída de uma VM (máquina virtual) para acessar dados de monitoramento e configuração de VM. A verificação garante que todas as métricas de desempenho em seu aplicativo SAP venham da Extensão do Azure para SAP subjacente. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/vm-extension-for-sap | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-azure-enhanced-monitoring-extension-for-sap/?source=recommendations |  |  | 2750ab1a-b039-4d95-b54c-7c8929cb107d
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Use o Azure Policy para controle de acesso e relatórios de conformidade. O Azure Policy fornece a capacidade de impor configurações em toda a organização para garantir a adesão consistente à política e a detecção rápida de violações. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/logs/design-logs-deployment | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-infrastructure-operations/ |  |  | 5325ae52-5ba3-44d4-985e-2213ace7bb12
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Use o Monitor da Conexão no Observador de Rede do Azure para monitorar métricas de latência para bancos de dados SAP e servidores de aplicativos. Ou colete e exiba medidas de latência de rede usando o Azure Monitor. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-overview | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/collecting-and-displaying-niping-network-latency-measurements/ba-p/1833979 |  |  | 523181aa-4174-4269-93ff-8ae7d7d47431
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Execute uma verificação de qualidade para o SAP HANA na infraestrutura provisionada do Azure para verificar se as VMs provisionadas estão em conformidade com as práticas recomendadas do SAP HANA no Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/QualityCheck |  |  |  | 73686af4-6791-4f89-95ad-a43324e13811
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Para cada assinatura do Azure, execute um teste de latência nas zonas de disponibilidade do Azure antes da implantação zonal para escolher zonas de baixa latência para implantação do SAP no Azure. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-zones | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/AvZone-Latency-Test |  |  | 616785d6-fa96-4c96-ad88-518f482734c8
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Execute o Relatório de Resiliência para garantir que a configuração de toda a infraestrutura provisionada do Azure (Computação, Banco de Dados, Rede, Armazenamento, Site Recovery) esteja em conformidade com a configuração definida pelo Cloud Adaption Framework for Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/advisor/advisor-how-to-improve-reliability | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-well-architected-framework/ |  |  | 410adcba-db46-424f-a6c4-05ecde75c52e
Gestão e Monitoramento | Monitorização | Implemente a proteção contra ameaças usando a solução do Microsoft Sentinel para SAP. Use essa solução para monitorar seus sistemas SAP e detectar ameaças sofisticadas em toda a lógica de negócios e nas camadas de aplicativos. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sentinel/sap/deployment-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/plan-microsoft-sentinel-deployment-sap/?source=recommendations |  |  | 86ba2802-1459-4114-95e3-9e5309cccd97
Gestão e Monitoramento | Monitorização | A marcação do Azure pode ser aproveitada para agrupar e rastrear recursos logicamente, automatizar suas implantações e, o mais importante, fornecer visibilidade sobre os custos incorridos. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/enable-tag-inheritance | https://learn.microsoft.com/training/modules/analyze-costs-create-budgets-azure-cost-management/?source=recommendations |  |  | 579266bc-ca27-45fa-a1ab-fe9d55d04c3c
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Use o monitoramento de latência entre VMs para aplicativos sensíveis à latência. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-test-latency?tabs=windows |  |  |  | 04b8e5e5-13cb-4b22-af62-5a8ecfcf0337
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Use o monitoramento do Azure Site Recovery para manter a integridade do serviço de recuperação de desastre para servidores de aplicativos SAP. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide-storage | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-storage/?source=recommendations |  |  | 07e5ed53-3d96-43d8-87ea-631b77da5aba
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Exclua todos os sistemas de arquivos de banco de dados e programas executáveis das verificações antivírus. Incluí-los pode levar a problemas de desempenho. Verifique com os fornecedores de banco de dados os detalhes prescritivos na lista de exclusão. Por exemplo, a Oracle recomenda excluir /oracle/<sid>/sapdata das verificações antivírus. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | abb6af9c-982c-4cf1-83fb-329fafd1ee56
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Considere coletar estatísticas completas do banco de dados para bancos de dados não HANA após a migração. Por exemplo, implemente a nota 1020260 do SAP - Entrega de estatísticas do Oracle. |  | Baixo | Não verificado |  | https://sapit-forme-prod.authentication.eu11.hana.ondemand.com/login |  |  |  | c027f893-f404-41a9-b33d-39d625a14964
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Considere usar o ASM (Gerenciamento Automático de Armazenamento) do Oracle para todas as implantações do Oracle que usam o SAP no Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/oracle/configure-oracle-asm | https://learn.microsoft.com/training/paths/administer-infrastructure-resources-in-azure/?source=recommendations |  |  | fdafb1f5-3eee-4354-a8c9-deb8127ebc2e
Gestão e Monitoramento | Desempenho | Para SAP no Azure executando Oracle, uma coleção de scripts SQL pode ajudá-lo a diagnosticar problemas de desempenho. Os relatórios do Automatic Workload Repository (AWR) contêm informações valiosas para diagnosticar problemas no sistema Oracle. Recomendamos que você execute um relatório AWR durante várias sessões e escolha horários de pico para ele, para garantir uma ampla cobertura para a análise. |  | Média | Não verificado |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/announcement-sap-on-azure-oracle-performance-efficiency-scripts/ba-p/3725178 | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/oracle-iaas/performance-efficiency |  |  | 33c5d5bf-daf3-4f0d-bd50-6010fdcec22e
Gestão e Monitoramento | Fiabilidade | Use o monitoramento do Azure Site Recovery para manter a integridade do serviço de recuperação de desastre para servidores de aplicativos SAP. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/site-recovery-monitor-and-troubleshoot | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations |  |  | d89fd98d-23e4-4b40-a92e-32db9365522c
Topologia e conectividade de rede | Entrega de aplicativos | Para entrega segura de aplicativos HTTP/S, use o Gateway de Aplicativo v2 e verifique se a proteção e as políticas do WAF estão habilitadas. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/ddos-protection/ddos-protection-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/ |  |  | 5ba34d46-85e2-4213-ace7-bb122f7c95f0
Topologia e conectividade de rede | DNS | Se o DNS ou o nome virtual da máquina virtual não for alterado durante a migração para o Azure, o DNS em segundo plano e os nomes virtuais conectarão muitas interfaces do sistema no cenário SAP, e os clientes só às vezes estarão cientes das interfaces que os desenvolvedores definem ao longo do tempo. Surgem desafios de conexão entre vários sistemas quando os nomes virtuais ou DNS são alterados após as migrações, e é recomendável manter os aliases DNS para evitar esses tipos de dificuldades. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | fa9d30bc-1b82-4e4b-bfdf-6b017938b9e6
Topologia e conectividade de rede | DNS | Use diferentes zonas DNS para distinguir cada ambiente (sandbox, desenvolvimento, pré-produção e produção) uns dos outros. A exceção é para implantações SAP com sua própria VNet; aqui, as zonas DNS privadas podem não ser necessárias. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | a2858f78-105b-4f52-b7a9-5b0f4439743b
Topologia e conectividade de rede | Híbrido | O emparelhamento VNet local e global fornece conectividade e é a abordagem preferencial para garantir a conectividade entre zonas de destino para implantações SAP em várias regiões do Azure | Ao configurar o emparelhamento VNet, use a configuração Permitir tráfego para redes virtuais remotas. | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-vnet-peering/?source=recommendations |  |  | a3592829-e6e2-4061-9368-6af46791f893
Topologia e conectividade de rede | Híbrido | Não há suporte para implantar qualquer NVA entre o aplicativo SAP e o servidor de banco de dados SAP |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide | https://me.sap.com/notes/2731110 |  |  | 41742694-3ff8-4ae7-b7d4-743176c8bcbf
Topologia e conectividade de rede | Híbrido | Use a WAN Virtual para implantações do Azure em redes novas, grandes ou globais em que você precisa de conectividade de trânsito global entre regiões do Azure e locais locais. Com essa abordagem, você não precisará configurar manualmente o roteamento transitivo para a rede do Azure e poderá seguir um padrão para implantações do SAP no Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-virtual-wan/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-about |  |  | 7d4bc7d2-c34a-452e-8f1d-6ae3c8eafcc3
Topologia e conectividade de rede | Híbrido | Considere implantar NVAs (soluções de virtualização de rede) entre regiões somente se NVAs de parceiros forem usadas. NVAs entre regiões ou VNets não serão necessárias se NVAs nativas estiverem presentes. Ao implantar tecnologias de rede de parceiros e NVAs, siga as diretrizes do fornecedor para verificar configurações conflitantes com a rede do Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/network-virtual-appliances/reliability | https://learn.microsoft.com/training/modules/control-network-traffic-flow-with-routes/?source=recommendations |  |  | 0cedb1f6-ae6c-492b-8b17-8061f50b16d3
Topologia e conectividade de rede | Híbrido | A WAN Virtual gerencia a conectividade entre VNets spoke para topologias baseadas em WAN virtual (não é necessário configurar UDR [roteamento definido pelo usuário] ou NVAs) e a taxa de transferência máxima de rede para tráfego de VNet para VNet no mesmo hub virtual é de 50 gigabits por segundo. Se necessário, as zonas de destino do SAP podem usar o emparelhamento VNet para se conectar a outras zonas de destino e superar essa limitação de largura de banda. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/hub-spoke-vwan-architecture | https://learn.microsoft.com/training/modules/hub-and-spoke-network-architecture/?source=recommendations |  |  | facc08c6-ea95-4641-91cd-fa09e573adbd
Topologia e conectividade de rede | Plano IP | A atribuição de IP público à VM que executa a carga de trabalho SAP não é recomendada. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 82734c88-6ba2-4802-8459-11475e39e530
Topologia e conectividade de rede | Plano IP | Considere reservar o endereço IP no lado da recuperação de desastre ao configurar o ASR |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/ |  |  | 9cccd979-366b-4cda-8750-ab1ab039d95d
Topologia e conectividade de rede | Plano IP | Evite usar intervalos de endereços IP sobrepostos para sites de produção e DR. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 54c7c892-9cb1-407d-9325-ae525ba34d46
Topologia e conectividade de rede | Plano IP | Embora o Azure ajude você a criar várias sub-redes delegadas em uma VNet, apenas uma sub-rede delegada pode existir em uma VNet para Azure NetApp Files. As tentativas de criar um novo volume falharão se você usar mais de uma sub-rede delegada para o Azure NetApp Files. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-delegate-subnet | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-network-topologies?source=recommendations |  |  | 6e154e3a-a359-4282-ae6e-206173686af4
Topologia e conectividade de rede | Internet | Usar o Firewall do Azure para controlar o tráfego de saída do Azure para a Internet, conexões de entrada não HTTP/S e filtragem de tráfego Leste/Oeste (se a organização exigir) |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/azure-firewall?toc=%2Fazure%2Ffirewall%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Ffirewall%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-networking-infrastructure/ |  |  | d8a03e97-7784-424d-9167-85d6fa96c96a
Topologia e conectividade de rede | Internet | O Gateway de Aplicativo e o Firewall de Aplicativo Web têm limitações quando o Gateway de Aplicativo serve como um proxy reverso para aplicativos Web SAP, conforme mostrado na comparação entre o Gateway de Aplicativo, o SAP Web Dispatcher e outros serviços de terceiros. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/expose-sap-process-orchestration-on-azure | https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/si/3362959506.html |  |  | 91a65e40-be90-45b3-9f73-f3edbf8dc324
Topologia e conectividade de rede | Internet | Use as políticas do Azure Front Door e do WAF para fornecer proteção global entre regiões do Azure para conexões HTTP/S de entrada para uma zona de destino. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-application-delivery/ |  |  | 5e39e530-9ccc-4d97-a366-bcda2750ab1a
Topologia e conectividade de rede | Internet | Aproveite as políticas de Firewall de Aplicativo Web no Azure Front Door quando estiver usando o Azure Front Door e o Gateway de Aplicativo para proteger aplicativos HTTP/S. Bloqueie o Gateway de Aplicativo para receber tráfego somente do Azure Front Door. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/afds/afds-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | b039d95d-54c7-4c89-89cb-107d5325ae52
Topologia e conectividade de rede | Internet | Use um firewall de aplicativo Web para verificar seu tráfego quando ele for exposto à Internet. Outra opção é usá-lo com o balanceador de carga ou com recursos que tenham recursos de firewall internos, como Gateway de Aplicativo ou soluções de terceiros. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | 5ada4332-4e13-4811-9231-81aa41742694
Topologia e conectividade de rede | Internet | Use a WAN Virtual para implantações do Azure em redes novas, grandes ou globais em que você precisa de conectividade de trânsito global entre regiões do Azure e locais locais. Com essa abordagem, você não precisará configurar manualmente o roteamento transitivo para a rede do Azure e poderá seguir um padrão para implantações do SAP no Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/frontdoor/front-door-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/10-explore-azure-front-door |  |  | e73de7d5-6f36-4217-a526-e1a621ecddde
Topologia e conectividade de rede | Internet | Para evitar o vazamento de dados, use o Link Privado do Azure para acessar com segurança os recursos da plataforma como serviço, como Armazenamento de Blobs do Azure, Arquivos do Azure, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Data Factory e muito mais. O Ponto de Extremidade Privado do Azure também pode ajudar a proteger o tráfego entre VNets e serviços como Armazenamento do Azure, Backup do Azure e muito mais. O tráfego entre sua VNet e o serviço habilitado para Ponto de Extremidade Privado viaja pela rede global da Microsoft, o que impede sua exposição à Internet pública. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/vnet-integration-for-azure-services | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-implement-private-access-to-azure-services/?source=recommendations |  |  | 3c536a3e-1b6b-4e87-95ca-15edb47251c0
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Verifique se a rede acelerada do Azure está habilitada nas VMs usadas no aplicativo SAP e nas camadas do DBMS. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/accelerated-networking-overview?tabs=redhat | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/?source=recommendations |  |  | 85e2213a-ce7b-4b12-8f7c-95f06e154e3a
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Verifique se as implantações internas do Azure Load Balancer estão configuradas para usar o DSR (Retorno Direto do Servidor). Essa configuração (Habilitando IP Flutuante) reduzirá a latência quando as configurações do balanceador de carga interno forem usadas para configurações de alta disponibilidade na camada DBMS. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-multivip-overview | https://learn.microsoft.com/ja-jp/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 3ff8ae7d-7d47-4431-96c8-bcbf45bbe609
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Você pode usar o ASG (grupo de segurança do aplicativo) e as regras do NSG para definir listas de controle de acesso de segurança de rede entre o aplicativo SAP e as camadas do DBMS. Os ASGs agrupam máquinas virtuais para ajudar a gerenciar sua segurança. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-group-how-it-works | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-security-groups/?source=recommendations |  |  | 6791f893-5ada-4433-84e1-3811523181aa
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Não há suporte para a colocação da camada de aplicativo SAP e do DBMS SAP em diferentes VNets do Azure que não estão emparelhadas. |  | Alto | Não verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 45bbe609-d8a0-43e9-9778-424d616785d6
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Para obter a latência de rede ideal com aplicativos SAP, considere usar grupos de posicionamento por proximidade do Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location#planned-maintenance-and-proximity-placement-groups |  |  | fa96c96a-d885-418f-9827-34c886ba2802
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | NÃO há suporte para executar uma camada do Servidor de Aplicativos SAP e uma camada do DBMS dividida entre o local e o Azure. Ambas as camadas precisam residir completamente no local ou no Azure. |  | Alto | Não verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 18c8b61c-855a-4405-b6ed-266455e4f4ce
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Não é recomendável hospedar o DBMS (sistema de gerenciamento de banco de dados) e as camadas de aplicativo de sistemas SAP em VNets diferentes e conectá-los ao emparelhamento VNet devido aos custos substanciais que o tráfego de rede excessivo entre as camadas pode produzir. Recomendamos o uso de sub-redes na rede virtual do Azure para separar a camada de aplicativo SAP e a camada de DBMS. |  | Alto | Não verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | b65c878b-4b14-4f4e-92d8-d873936493f2
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Se estiver usando o Load Balancer com sistemas operacionais convidados Linux, verifique se o parâmetro de rede Linux net.ipv4.tcp_timestamps está definido como 0. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 402a9846-d515-4061-aff8-cd30088693fa
Topologia e conectividade de rede | Segmentação | Para implantações do SAP RISE/ECS, o emparelhamento virtual é a maneira preferencial de estabelecer conectividade com o ambiente existente do Azure do cliente. Tanto a rede virtual SAP quanto a(s) rede virtual(is) do cliente são protegidas com NSG (grupos de segurança de rede), permitindo a comunicação nas portas SAP e de banco de dados por meio do emparelhamento de rede virtual |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration |  |  |  | 87585797-5551-4d53-bb7d-a94ee415734d
Excelência Operacional | &nbsp | Examine os backups de banco de dados do SAP HANA para VMs do Azure. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/sap-hana-database-about |  |  |  | ff5136bd-dcf1-4d2b-ae52-39333efdf45a
Excelência Operacional | &nbsp | Examine o monitoramento interno do Site Recovery, quando usado para SAP. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/site-recovery-monitor-and-troubleshoot |  |  |  | cafde29d-a0af-4bcd-87c0-0f299d63f0e8
Excelência Operacional | &nbsp | Revise as diretrizes Monitorando o cenário do sistema SAP HANA. |  | Alto | Não verificado |  | https://help.sap.com/docs/SAP_HANA_PLATFORM/c4d7c773af4a4e5dbebb6548d6e2d4f4/e3111d2ebb5710149510cc120646bf3f.html?locale=en-US |  |  |  | 82d7b8de-d3f1-44a0-830b-38e200e82acf
Excelência Operacional | &nbsp | Examine o Oracle Database nas estratégias de backup de VM Linux do Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/oracle/oracle-database-backup-strategies |  |  |  | c823873a-2bec-4c2a-b684-a1ce8ae80efd
Excelência Operacional | &nbsp | Examine o uso do Armazenamento de Blobs do Azure com o SQL Server 2016. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/tutorial-use-azure-blob-storage-service-with-sql-server-2016?view=sql-server-ver16 |  |  |  | 2943b6d8-1d31-4e19-ade7-78e6b26d1962
Excelência Operacional | &nbsp | Examine o uso do Backup Automatizado v2 para VMs do Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/automated-backup?view=azuresql |  |  |  | b82e650f-676d-417d-994d-fc33ca54ec14
Excelência Operacional | &nbsp | Habilitando o acelerador de gravação para a série M ao usar discos premium (V1) |  | Alto | Não verificado | [5 empty] | 347c2dcc-e6eb-4b04-80c5-628b171aa62d
Performant | &nbsp | Teste a latência da zona de disponibilidade. |  | Média | Não verificado |  | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/AvZone-Latency-Test |  |  |  | b96512cf-996f-4b17-b9b8-6b16db1a2a94
Performant | &nbsp | Ative o SAP EarlyWatch Alert para todos os componentes SAP. |  | Média | Não verificado |  | https://support.sap.com/en/offerings-programs/support-services/earlywatch-alert.html | https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/techops/3362700736.html |  |  | 9fd7ffd4-da11-49f6-a374-8d03e94c511d
Performant | &nbsp | Revise a latência do servidor de aplicativos SAP para o servidor de banco de dados usando o relatório SAP ABAPMeter /SSA/CAT. |  | Média | Não verificado |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/sap-on-azure-general-update-march-2019/ba-p/377456 | https://me.sap.com/notes/0002879613 |  |  | b9b140cf-413a-483d-aad2-8802c4e3c017
Performant | &nbsp | Revise o monitoramento de desempenho do SQL Server usando o CCMS. |  | Média | Não verificado | [5 empty] | 62fbf0f8-51db-49e1-a961-bb5df7a35f80
Performant | &nbsp | Teste a latência de rede entre VMs da camada de aplicativo SAP e VMs do DBMS (NIPING). |  | Média | Não verificado |  | https://me.sap.com/notes/500235 | https://me.sap.com/notes/1100926/E |  |  | 35709da7-fc7d-4efe-bb20-2e91547b7390
Performant | &nbsp | Revise os alertas do SAP HANA Studio. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/large-instances/hana-monitor-troubleshoot |  |  |  | 9e9bb4c8-e934-4e4b-a13c-6f7c7c38eb43
Performant | &nbsp | Execute verificações de integridade do SAP HANA usando HANA_Configuration_Minichecks. |  | Média | Não verificado |  | https://me.sap.com/notes/1969700 |  |  |  | f1a92ab5-9509-4b57-86ff-b0ade361b694
Segurança, Governança e Conformidade | Governança | Se você executar VMs do Windows e do Linux no Azure, localmente ou em outros ambientes de nuvem, poderá usar o Centro de gerenciamento de atualizações na Automação do Azure para gerenciar atualizações do sistema operacional, incluindo patches de segurança. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://learn.microsoft.com/azure/automation/update-management/overview |  |  | 18dffcf3-248c-4039-a67c-dec8e3a5f804
Segurança, Governança e Conformidade | Governança | Revise rotineiramente as notas de OSS de segurança do SAP porque o SAP lança patches de segurança altamente críticos, ou hot fixes, que exigem ação imediata para proteger seus sistemas SAP. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html |  |  | 08951710-79a2-492a-adbc-06d7a401545b
Segurança, Governança e Conformidade | Governança | Para SAP no SQL Server, você pode desabilitar a conta de administrador do sistema do SQL Server porque os sistemas SAP no SQL Server não usam a conta. Certifique-se de que outro usuário com direitos de administrador do sistema possa acessar o servidor antes de desabilitar a conta original de administrador do sistema. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  |  | 1b8b394e-ae64-4a74-8933-357b523ea0a0
Segurança, Governança e Conformidade | Governança | Desative xp_cmdshell. O recurso SQL Server xp_cmdshell habilita um shell de comando do sistema operacional interno do SQL Server. É um risco potencial em auditorias de segurança. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security | https://me.sap.com/notes/3019299/E |  |  | 5a76a033-ced9-4eef-9a43-5e4f96634c8e
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | A criptografia de servidores de banco de dados SAP HANA no Azure usa a tecnologia de criptografia nativa do SAP HANA. Além disso, se você estiver usando o SQL Server no Azure, use a TDE (Transparent Data Encryption) para proteger seus dados e arquivos de log e garantir que seus backups também sejam criptografados. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  | cf65de8e-1309-4ccc-b579-266bcca275fa
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | A criptografia do Armazenamento do Azure está habilitada para todas as contas de armazenamento clássicas e do Azure Resource Manager e não pode ser desabilitada. Como seus dados são criptografados por padrão, você não precisa modificar seu código ou aplicativos para usar a criptografia do Armazenamento do Azure. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-service-encryption | https://learn.microsoft.com/training/modules/encrypt-sector-data/?source=recommendations |  |  | a1abfe9d-55d0-44c3-a491-9cb1b3d1325a
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Usar o Azure Key Vault para armazenar seus segredos e credenciais |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | ce9bd3bb-0cdb-43b5-9eb2-ec14eeaa3592
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | É recomendável BLOQUEAR os Recursos do Azure após a implantação bem-sucedida para proteger contra alterações não autorizadas. Você também pode impor restrições e regras de LOCK por assinatura usando políticas personalizadas do Azure (função personalizada). |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources?tabs=json | https://learn.microsoft.com/training/modules/use-azure-resource-manager/?source=recommendations |  |  | 829e2edb-2173-4676-aff6-691b4935ada4
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Provisione o Azure Key Vault com as políticas de exclusão reversível e limpeza habilitadas para permitir a proteção de retenção para objetos excluídos. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/soft-delete-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 2223ece8-1b12-4318-8a54-17415833fb4a
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Com base nos requisitos existentes, controles regulatórios e de conformidade (internos/externos) – determine quais políticas do Azure e a função RBAC do Azure são necessárias |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/security-controls-policy | https://learn.microsoft.com/training/paths/describe-azure-management-governance/?source=recommendations |  |  | e3c2df74-3165-4c3a-abe0-5bbe209d490d
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Ao habilitar o Microsoft Defender para Ponto de Extremidade no ambiente SAP, recomendamos excluir dados e arquivos de log em servidores DBMS em vez de direcionar todos os servidores. Siga as recomendações do fornecedor do DBMS ao excluir arquivos de destino. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/microsoft-defender-endpoint-mde-for-sap-applications-on-windows/ba-p/3912268 |  |  | a4777842-4d11-4678-9d2f-a56c56ad4840
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Delegue uma função personalizada de administrador do SAP com acesso just-in-time do Microsoft Defender para Nuvem. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud/just-in-time-access-overview?tabs=defender-for-container-arch-aks | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations |  |  | 8fe72734-c486-4ba2-a0dc-0591cf65de8e
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | criptografar dados em trânsito integrando o produto de segurança de terceiros com comunicações de rede seguras (SNC) para DIAG (SAP GUI), RFC e SPNEGO para HTTPS |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/encryption-overview#encryption-of-data-in-transit |  |  | 1309cccd-5792-466b-aca2-75faa1abfe9d
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Padrão para chaves gerenciadas pela Microsoft para funcionalidade de criptografia principal e use chaves gerenciadas pelo cliente quando necessário. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-encryption-key-model-get?tabs=portal | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | eeaa3592-829e-42ed-a217-3676aff6691b
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Use um Azure Key Vault por aplicativo por ambiente por região. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/key-vault/general/best-practices | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 4935ada4-2223-4ece-a1b1-23181a541741
Segurança, Governança e Conformidade | Segredos | Para controlar e gerenciar chaves e segredos de criptografia de disco para sistemas operacionais Windows e Windows não HANA, use o Azure Key Vault. Não há suporte para o SAP HANA com o Azure Key Vault, portanto, você deve usar métodos alternativos, como chaves SAP ABAP ou SSH. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/certificates/certificate-scenarios | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-and-manage-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | abc9634d-c44d-41e9-a530-e8444e16aa3c
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Personalizar funções RBAC (controle de acesso baseado em função) para assinaturas SAP on Azure spoke para evitar alterações acidentais relacionadas à rede |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-azure-resources-with-rbac/?source=recommendations |  |  | 209d490d-a477-4784-84d1-16785d2fa56c
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Isole DMZs e NVAs do restante da propriedade SAP, configure o Link Privado do Azure e gerencie e controle com segurança os recursos do SAP no Azure |  | Alto | Não verificado |  | https://blogs.sap.com/2019/07/21/sap-security-operations-on-azure/ | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/dmz/secure-vnet-dmz?tabs=portal |  |  | 56ad4840-8fe7-4273-9c48-6ba280dc0591
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Considere usar o software antimalware da Microsoft no Azure para proteger suas máquinas virtuais contra arquivos mal-intencionados, adware e outras ameaças. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations | https://azure.microsoft.com/blog/deploying-antimalware-solutions-on-azure-virtual-machines/ |  |  | e124ba34-df68-45ed-bce9-bd3bb0cdb3b5
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Para obter uma proteção ainda mais poderosa, considere usar Microsoft Defender para Ponto de Extremidade. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint?view=o365-worldwide | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-endpoint-protection-use-microsoft-defender/?source=recommendations |  |  | 5eb2ec14-eeaa-4359-8829-e2edb2173676
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Isole o aplicativo SAP e os servidores de banco de dados da Internet ou da rede local passando todo o tráfego pela rede virtual do hub, que está conectada à rede spoke por emparelhamento de rede virtual. As redes virtuais emparelhadas garantem que a solução SAP no Azure seja isolada da Internet pública. |  | Alto | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/?source=recommendations |  |  | 87a924c4-25c2-419f-a2f0-96c7c4fe4525
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Para aplicativos voltados para a Internet, como o SAP Fiori, certifique-se de distribuir a carga por requisitos do aplicativo, mantendo os níveis de segurança. Para segurança de Camada 7, você pode usar um WAF (Firewall de Aplicativo Web) de terceiros disponível no Azure Marketplace. |  | Baixo | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/training/modules/simplify-cloud-procurement-governance-azure-marketplace/?source=recommendations |  |  | 491ca1c4-3d40-42c0-9d85-b8933999590b
Segurança, Governança e Conformidade | Segurança | Para habilitar a comunicação segura no Azure Monitor para soluções SAP, você pode optar por usar um certificado raiz ou um certificado de servidor. É altamente recomendável que você use certificados raiz. |  | Média | Não verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/enable-tls-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 9fc945b9-0527-47af-8200-9d652fe02fcc

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
Alto | Não verificado | Identidade e acesso | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  | Esta verificação ainda não foi analisada |  | en
Média | Abrir | Topologia e conectividade de rede |  |  |  |  | Há um item de ação associado a essa verificação |  | ja
Baixo | Cumprido | Segurança, Governança e Conformidade |  |  |  |  | Essa verificação foi verificada e não há mais itens de ação associados a ela |  | ko
| Não é necessário | Gestão e Monitoramento |  |  |  |  | Recomendação compreendida, mas não necessária pelos requisitos atuais |  | pt
| N/A | Grupo de Gerenciamento e Assinaturas |  |  |  |  | Não aplicável para o projeto atual |  | es